	[image: image1.jpg]EnviGroup A



REnvi Group s.r.o.

Příčná 2186, 347 01  Tachov


	email: info@envigroup.cz
www.envigroup.cz

	
	


Kontrolní prohlídka provozu: 
Datum kontroly:


1. Kontrolní prohlídka provozu:

	Předmět kontroly
	Stav
	Poznámka

	a) Nebezpečné látky a přípravky na pracovištích (označení, vhodnost obalů, bezpečné umístění apod.)
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Doplnit označení na IBC kontejnery s glycerínem.

	b) Odpady na pracovištích 
(třídění odpadů, označení nádob apod.)
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Vytřídit odpady z kontejneru podle druhů a kategorií. Jinak ostatní nádoby v pořádku.

	c) Dokumentace na pracovištích 
(provozní záznamy, dokumentace apod.)
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Bez připomínek.

	d)  Čistota a pořádek
(se zaměřením na úniky NLP a nakládání s odpady) 
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Uklidit shromažďovací místo použitých olejů.


2. Kontrolní prohlídka – zařízení se závadnými látkami: nádrž na kejdu 1
	Předmět kontroly
	Stav
	Poznámka

	a) Vizuální posouzení
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Provést posouzení dle BOZP – opravy zábradlí apod.

	b) Úniky nebezpečných látek 
	 FORMCHECKBOX 
 bez úniků

 FORMCHECKBOX 
 zjištěny úniky
	Bez připomínek.

	c) Čistota a pořádek, havarijní připravenost
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Bez připomínek.


3. Kontrolní prohlídka – zařízení se závadnými látkami: nádrž na kejdu 2

	Předmět kontroly
	Stav
	Poznámka

	a) Vizuální posouzení
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Provést posouzení dle BOZP – opravy zábradlí apod.

	b) Úniky nebezpečných látek 
	 FORMCHECKBOX 
 bez úniků

 FORMCHECKBOX 
 zjištěny úniky
	Bez připomínek.

	c) Čistota a pořádek, havarijní připravenost
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Bez připomínek.


4. Kontrolní prohlídka – zařízení se závadnými látkami: nádrže na LTO

	Předmět kontroly
	Stav
	Poznámka

	a) Vizuální posouzení
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Bez připomínek.

	b) Úniky nebezpečných látek 
	 FORMCHECKBOX 
 bez úniků

 FORMCHECKBOX 
 zjištěny úniky
	Bez připomínek.

	c) Čistota a pořádek, havarijní připravenost
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Bez připomínek.


5. Kontrolní prohlídka – zařízení se závadnými látkami: nádrže BS
	Předmět kontroly
	Stav
	Poznámka

	a) Vizuální posouzení
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Provést posouzení dle BOZP – instalace zábradlí apod.

	b) Úniky nebezpečných látek 
	 FORMCHECKBOX 
 bez úniků

 FORMCHECKBOX 
 zjištěny úniky
	Bez připomínek.

	c) Čistota a pořádek, havarijní připravenost
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Bez připomínek.


6. Kontrolní prohlídka – závadné látky na pracovištích a skladech:

	Předmět kontroly
	Stav
	Poznámka

	a) Funkčnost záchytných van
(čistota van, správné umístění apod.)
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Vany nejsou vesměs používány, způsob uložení ZL však nezbytně nevyžaduje jejich nasazení – přesto doporučujeme jejich pořízení na vybraná místa – viz příloha.

	b) Správné uskladnění látek a přípravků 
(na záchytných vanách, dodržování nosnosti apod.)
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Viz předchozí bod. Dále výhledově vyřešit místo uložení olejů.

	c) Úniky nebezpečných látek 
	 FORMCHECKBOX 
 bez úniků

 FORMCHECKBOX 
 zjištěny úniky
	Bez připomínek.

	d) Čistota a pořádek, havarijní připravenost
	 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje

 FORMCHECKBOX 
 vyhovuje s připomínkou

 FORMCHECKBOX 
 nevyhovuje
	Uklidit shromažďovací místo použitých olejů.


7. Ostatní zjištění:

	Zjištění
	Poznámka

	Je potřebné provést celkovou analýzu stavu závadných látek používaných v provozu a do dokumentace (havarijní plán, provozní pokyny) doplnit změny související s rozšiřováním provozu (BS a další).
	Navrhujeme (ENVIGROUP) zpracování potřebné dokumentace s termínem do 30.6.2010.

	Další negativní zjištění nebyla provedena.
	


Zpracoval:
Ing. Zdeněk Fildán

ENVI GROUP s.r.o.

Poznámka: 
Rozsah a metodika prohlídky vyhovuje požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a naplňuje požadavek provedení kontroly zařízení s výskytem nebezpečných látek v intervalu min. 1x za 6 měsíců. Bližší popis kontrolního systému a plánu kontrol je uveden v havarijním plánu společnosti.
komplexní řešení podnikové ekologie a EMS








PAGE  
2

