| REnvi Group s.r.o. komplexní řešení podnikové ekologie a EMS Bělojarská 1475, 347 01 Tachov | tel. / fax: +420 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz |
| --- | --- |

Kontrolní prohlídka provozu:

Datum kontroly:

- Kontrolní prohlídka provozu:

| Předmět kontroly | Stav | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| - Nebezpečné látky a přípravky na pracovištích (označení, vhodnost obalů, bezpečné umístění apod.) | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Doplnit označení na IBC kontejnery s glycerínem. |
| - Odpady na pracovištích (třídění odpadů, označení nádob apod.) | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Vytřídit odpady z kontejneru podle druhů a kategorií. Jinak ostatní nádoby v pořádku. |
| - Dokumentace na pracovištích (provozní záznamy, dokumentace apod.) | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Bez připomínek. |
| - Čistota a pořádek (se zaměřením na úniky NLP a nakládání s odpady) | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Uklidit shromažďovací místo použitých olejů. |

- Kontrolní prohlídka – zařízení se závadnými látkami: nádrž na kejdu 1

| Předmět kontroly | Stav | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| - Vizuální posouzení | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Provést posouzení dle BOZP – opravy zábradlí apod. |
| - Úniky nebezpečných látek | bez úniků zjištěny úniky | Bez připomínek. |
| - Čistota a pořádek, havarijní připravenost | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Bez připomínek. |

- Kontrolní prohlídka – zařízení se závadnými látkami: nádrž na kejdu 2

| Předmět kontroly | Stav | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| - Vizuální posouzení | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Provést posouzení dle BOZP – opravy zábradlí apod. |
| - Úniky nebezpečných látek | bez úniků zjištěny úniky | Bez připomínek. |
| - Čistota a pořádek, havarijní připravenost | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Bez připomínek. |

- Kontrolní prohlídka – zařízení se závadnými látkami: nádrže na LTO

| Předmět kontroly | Stav | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| - Vizuální posouzení | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Bez připomínek. |
| - Úniky nebezpečných látek | bez úniků zjištěny úniky | Bez připomínek. |
| - Čistota a pořádek, havarijní připravenost | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Bez připomínek. |

- Kontrolní prohlídka – zařízení se závadnými látkami: nádrže BS

| Předmět kontroly | Stav | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| - Vizuální posouzení | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Provést posouzení dle BOZP – instalace zábradlí apod. |
| - Úniky nebezpečných látek | bez úniků zjištěny úniky | Bez připomínek. |
| - Čistota a pořádek, havarijní připravenost | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Bez připomínek. |

- Kontrolní prohlídka – závadné látky na pracovištích a skladech:

| Předmět kontroly | Stav | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| - Funkčnost záchytných van (čistota van, správné umístění apod.) | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Vany nejsou vesměs používány, způsob uložení ZL však nezbytně nevyžaduje jejich nasazení – přesto doporučujeme jejich pořízení na vybraná místa – viz příloha. |
| - Správné uskladnění látek a přípravků (na záchytných vanách, dodržování nosnosti apod.) | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Viz předchozí bod. Dále výhledově vyřešit místo uložení olejů. |
| - Úniky nebezpečných látek | bez úniků zjištěny úniky | Bez připomínek. |
| - Čistota a pořádek, havarijní připravenost | vyhovuje vyhovuje s připomínkou nevyhovuje | Uklidit shromažďovací místo použitých olejů. |

- Ostatní zjištění:

| Zjištění | Poznámka |
| --- | --- |
| Je potřebné provést celkovou analýzu stavu závadných látek používaných v provozu a do dokumentace (havarijní plán, provozní pokyny) doplnit změny související s rozšiřováním provozu (BS a další). | Navrhujeme (ENVIGROUP) zpracování potřebné dokumentace s termínem do 30.6.2010. |
| Další negativní zjištění nebyla provedena. |  |

Zpracoval:	Ing. Zdeněk Fildán

ENVI GROUP s.r.o.

Poznámka: 	Rozsah a metodika prohlídky vyhovuje požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a naplňuje požadavek provedení kontroly zařízení s výskytem nebezpečných látek v intervalu min. 1x za 6 měsíců. Bližší popis kontrolního systému a plánu kontrol je uveden v havarijním plánu společnosti.